Приложение
Перечень международных, региональных и зарубежных стандартов для мониторинга изменений (ПК 6 ТК 144)
по состоянию на 23.10.2026
Пояснение к таблице
• «Обозначение» — номер стандарта с годом действующей редакции и внесёнными изменениями (A1, AMD — изменения; AC — поправка).
• «Наименование» — русский перевод наименования, в скобках — наименование на языке оригинала. «Организация» — разработчик стандарта: ISO, IEC (международные), CEN (европейские), SAC (Китай), ASME, CSA, MSS, IAPMO, ASHRAE, EJMA (США и Канада), AFNOR (Франция).
• «Действующая редакция» — статус стандарта на 23.10.2026: «Действует, ред. ГГГГ» и, если идёт пересмотр, сведения о проекте новой редакции и его стадии с расшифровкой.
• «Отечественный аналог» — действующий ГОСТ, ГОСТ Р или ГОСТ IEC, разработанный на основе этого стандарта, с указанием степени соответствия. Если такого стандарта нет, указано «Прямого аналога нет» и приведён ГОСТ, близкий по тематике (он регулирует ту же продукцию, но не является переводом зарубежного стандарта). Пометка «требует уточнения» означает, что сведения не удалось подтвердить по официальным источникам.
• Степень соответствия (ГОСТ 1.3): IDT — идентичный (полный перевод без изменений); MOD — модифицированный (перевод с изменениями, которые указаны в стандарте; в обозначении приводится номер зарубежного стандарта в скобках); NEQ — неэквивалентный (ГОСТ разработан с учётом зарубежного стандарта, но существенно от него отличается).
• Если аналог соответствует более ранней редакции зарубежного стандарта, это указано: изменения, внесённые в новую редакцию, в ГОСТ не учтены.
Раздел 1. Международные, региональные и зарубежные стандарты (106 позиций)
	№
	Обозначение
	Наименование
	Организация
	Действующая редакция
	Отечественный аналог

	1
	EN 997:2018
	Унитазы и унитазы-компакты со встроенным гидрозатвором
(WC pans and WC suites with integral trap)
	CEN
	Действует, ред. 2018
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»; ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия»; проект ГОСТ на инсталляции в разработке (шифр 1.13.144-2.525.26)

	2
	EN 14055:2018
	Бачки смывные для унитазов и писсуаров
(WC and urinal flushing cisterns)
	CEN
	Действует, ред. 2018
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия»; новая редакция ГОСТ 21485 в разработке (шифр 1.13.144-2.372.23)

	3
	EN 14124:2004
	Клапаны впускные для смывных бачков с внутренним переливом
(Inlet valves for flushing cisterns with internal overflow)
	CEN
	Действует, ред. 2004
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия»; новая редакция ГОСТ 21485 в разработке (шифр 1.13.144-2.372.23)

	4
	ISO 3822-1:1999
	Акустика. Лабораторные испытания на шумоизлучение арматуры и оборудования систем водоснабжения. Часть 1. Метод измерения
(Acoustics. Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations. Part 1: Method of measurement)
	ISO
	Действует, ред. 1999 (подтверждён при систематической проверке)
	ГОСТ Р 56771-2015 (ИСО 3822-1:1999) «Акустика. Лабораторный метод измерения шума от сетей внутреннего водоснабжения», MOD

	5
	ISO 3822-2:1995
	То же. Часть 2. Условия монтажа и работы водоразборных кранов и смесителей
(Acoustics. Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations. Part 2: Mounting and operating conditions for draw-off taps and mixing valves)
	ISO
	Действует, ред. 1995 (подтверждён при систематической проверке)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 56771-2015 (ИСО 3822-1:1999) «Акустика. Лабораторный метод измерения шума от сетей внутреннего водоснабжения», MOD (требует уточнения)

	6
	ISO 3822-3:2018
	То же. Часть 3. Условия монтажа и работы линейной арматуры и приборов
(Acoustics. Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations. Part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves and appliances)
	ISO
	Действует, ред. 2018 (подтверждён при систематической проверке)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 56771-2015 (ИСО 3822-1:1999) «Акустика. Лабораторный метод измерения шума от сетей внутреннего водоснабжения», MOD (требует уточнения)

	7
	ISO 3822-4:1997
	То же. Часть 4. Условия монтажа и работы специальных приборов
(Acoustics. Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations. Part 4: Mounting and operating conditions for special appliances)
	ISO
	Действует, ред. 1997 (подтверждён при систематической проверке)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 56771-2015 (ИСО 3822-1:1999) «Акустика. Лабораторный метод измерения шума от сетей внутреннего водоснабжения», MOD (требует уточнения)

	8
	ISO 7239 (не проверено)
	Ссылка требует сверки
(Ссылка «ГОСТ ISO 7239» в проекте ГОСТ 21485)
	ISO
	Требует уточнения: в каталоге ISO под этим номером есть только ISO/TR 7239:1984 (знаки общественной информации)
	Аналог не определён: обозначение ISO 7239 (ссылка в проекте новой редакции ГОСТ 21485) требует уточнения

	9
	EN 33:2019
	Унитазы и унитазы-компакты. Присоединительные размеры
(WC pans and WC suites. Connecting dimensions)
	CEN
	Действует, ред. 2019 (заменил EN 38)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 30493-2025 «Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры» (взамен ГОСТ 30493-2017); проект ГОСТ на инсталляции в разработке (шифр 1.13.144-2.525.26)

	10
	EN 13407:2015+A1:2018
	Писсуары настенные. Функциональные требования и методы испытаний
(Wall-hung urinals. Functional requirements and test methods)
	CEN
	Действует, ред. 2015 с изменением A1:2018
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»; ГОСТ 13449-2017 «Изделия санитарные керамические. Методы испытаний»; новая редакция ГОСТ 15167 в разработке (шифр 1.13.144-2.390.23)

	11
	EN 14528:2015+A1:2018
	Биде. Функциональные требования и методы испытаний
(Bidets. Functional requirements and test methods)
	CEN
	Действует, ред. 2015 с изменением A1:2018; готовится новая редакция (проект prEN 14528, стадия требует уточнения)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»; ГОСТ 13449-2017 «Изделия санитарные керамические. Методы испытаний»; новая редакция ГОСТ 15167 в разработке (шифр 1.13.144-2.390.23)

	12
	EN 14688:2015+A1:2018
	Приборы санитарные. Умывальники. Функциональные требования и методы испытаний
(Sanitary appliances. Wash basins. Functional requirements and test methods)
	CEN
	Действует, ред. 2015 с изменением A1:2018
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»; ГОСТ 13449-2017 «Изделия санитарные керамические. Методы испытаний»; ГОСТ 23695-2016 «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия»; новая редакция ГОСТ 15167 в разработке (шифр 1.13.144-2.390.23)

	13
	ASME A112.19.2-2024/CSA B45.1:24
	Приборы санитарные керамические
(Ceramic plumbing fixtures)
	ASME / CSA (ANSI)
	Действует, ред. 2024; следующая редакция запланирована на 2029 г.
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»; ГОСТ 13449-2017 «Изделия санитарные керамические. Методы испытаний»

	14
	GB/T 6952-2015
	Керамика санитарная
(卫生陶瓷)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2015
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»; ГОСТ 13449-2017 «Изделия санитарные керамические. Методы испытаний»

	15
	GB/T 26750-2011
	Изделия санитарные. Напорные смывные устройства для унитазов
(卫生洁具 便器用压力冲水装置)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2011
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия»; ГОСТ 11614-2019 «Краны смывные полуавтоматические. Технические условия»

	16
	GB/T 31436-2015
	Изделия санитарные водосберегающие
(节水型卫生洁具)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2015
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»; ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия»

	17
	NF D12-208:2021 (не проверено)
	Приборы санитарные. Опорные рамы (инсталляции)
(Appareils sanitaires. Bâtis-supports)
	AFNOR (Франция)
	Требует уточнения: ред. 2021 (заменила ред. 2019) — по неофициальным источникам, в каталоге AFNOR не сверено
	Аналога нет; проект ГОСТ на инсталляции в разработке (шифр 1.13.144-2.525.26)

	18
	GB/T 26730-2011
	Изделия санитарные. Гравитационные смывные устройства для унитазов и рамы для санитарных приборов
(卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2011
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия»; проект ГОСТ на инсталляции в разработке (шифр 1.13.144-2.525.26)

	19
	EN 12056-2:2000
	Системы самотечной канализации внутри зданий. Часть 2. Санитарные трубопроводы, компоновка и расчет
(Gravity drainage systems inside buildings. Part 2: Sanitary pipework, layout and calculation)
	CEN
	Действует, ред. 2000
	Аналога среди ГОСТ не выявлено — требует уточнения; проект ГОСТ на инсталляции в разработке (шифр 1.13.144-2.525.26)

	20
	EN 1451-1:2017
	Системы трубопроводов из пластмасс для канализации внутри зданий. Полипропилен (ПП). Часть 1. Требования к трубам, фитингам и системе
(Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure. Polypropylene (PP). Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system)
	CEN
	Действует, ред. 2017 с поправкой AC:2018
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32414-2013 «Трубы и фасонные части из полимерных материалов для систем внутренней канализации. Общие технические условия» (требует уточнения); проект ГОСТ на инсталляции в разработке (шифр 1.13.144-2.525.26)

	21
	ISO 7671:2003
	Системы трубопроводов из пластмасс для канализации внутри зданий. Полипропилен (ПП)
(Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings. Polypropylene (PP))
	ISO
	Действует, ред. 2003; идёт систематическая проверка (стадия 90.60 — подведение итогов проверки)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32414-2013 «Трубы и фасонные части из полимерных материалов для систем внутренней канализации. Общие технические условия» (требует уточнения)

	22
	ISO 2409:2020
	Материалы лакокрасочные. Метод решетчатого надреза
(Paints and varnishes. Cross-cut test)
	ISO
	Действует, ред. 2020; решено пересмотреть (стадия 90.92); готовится новая редакция (проект ISO/AWI 2409 — предварительная стадия)
	ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза», MOD — соответствует предыдущей редакции ISO 2409:2013

	23
	ISO 16276-1:2025
	Защита стальных конструкций от коррозии лакокрасочными системами. Оценка адгезии/когезии покрытия. Часть 1. Метод отрыва
(Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Assessment of, and acceptance criteria for, the adhesion/cohesion (fracture strength) of a coating. Part 1: Pull-off testing)
	ISO
	Действует, ред. 2025
	Прямого аналога нет — требует уточнения

	24
	ISO 16276-2:2025
	То же. Часть 2. Методы решетчатого и X-образного надреза
(Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Assessment of, and acceptance criteria for, the adhesion/cohesion (fracture strength) of a coating. Part 2: Cross-cut testing and X-cut testing)
	ISO
	Действует, ред. 2025
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза», MOD (требует уточнения)

	25
	ISO 2808:2019
	Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия
(Paints and varnishes. Determination of film thickness)
	ISO
	Действует, ред. 2019 (подтверждён при систематической проверке)
	ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия», MOD — соответствует предыдущей редакции ISO 2808:2007

	26
	EN 817:2024
	Арматура санитарно-техническая. Смесители механические (PN 10). Общие технические условия
(Sanitary tapware. Mechanical mixing valves (PN 10). General technical specifications)
	CEN
	Действует, ред. 2024 с поправкой AC:2025
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 25809-2019 «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры»; ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027)

	27
	EN 200:2023
	Арматура санитарно-техническая. Краны и комбинированные краны для систем водоснабжения типов 1 и 2. Общие технические условия
(Sanitary tapware. Single taps and combination taps for water supply systems of type 1 and type 2. General technical specification)
	CEN
	Действует, ред. 2023
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 25809-2019 «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры»; ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027)

	28
	EN 1111:2026
	Арматура санитарно-техническая. Смесители термостатические (PN 10). Общие технические условия
(Sanitary tapware. Thermostatic mixing valves (PN 10). General technical specification)
	CEN
	Действует, ред. 2026 (введена с 01.04.2026)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027)

	29
	EN 1112:2008
	Арматура санитарно-техническая. Душевые сетки для систем водоснабжения типов 1 и 2. Общие технические условия
(Sanitary tapware. Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2. General technical specification)
	CEN
	Действует, ред. 2008
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027)

	30
	EN 1113:2015
	Арматура санитарно-техническая. Душевые шланги для систем водоснабжения типов 1 и 2. Общие технические условия
(Sanitary tapware. Shower hoses for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2. General technical specification)
	CEN
	Действует, ред. 2015
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027)

	31
	EN 15091:2024
	Арматура санитарно-техническая с электронным открыванием и закрыванием
(Sanitary tapware. Electronic opening and closing sanitary tapware)
	CEN
	Действует, ред. 2024 с поправкой AC:2025
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027)

	32
	EN 12541:2026
	Арматура санитарно-техническая. Напорные смывные клапаны и автоматически закрывающиеся клапаны для писсуаров PN 10
(Sanitary tapware. Pressure flushing valves and automatic closing urinal valves PN 10)
	CEN
	Действует, ред. 2026 (введена с 15.04.2026)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 11614-2019 «Краны смывные полуавтоматические. Технические условия»; ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027)

	33
	EN 274-1:2002
	Арматура сливная для санитарных приборов. Часть 1. Требования
(Waste fittings for sanitary appliances. Part 1: Requirements)
	CEN
	Действует, ред. 2002
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 23289-2016 «Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия»

	34
	EN 1717:2025+A1:2026
	Защита питьевой воды от загрязнения в системах водоснабжения и общие требования к устройствам защиты от обратного потока
(Protection against pollution of water intended for human consumption in potable water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow)
	CEN
	Действует, ред. 2025 с изменением A1:2026
	Прямого аналога нет; требования к защите от обратного потока частично содержатся в ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026) и ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия» (требует уточнения)

	35
	ASME A112.18.1-2024/CSA B125.1:24
	Арматура водоразборная санитарно-техническая
(Plumbing supply fittings)
	ASME / CSA (ANSI)
	Действует, ред. 2024
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027)

	36
	EN 442-1:2014
	Радиаторы и конвекторы. Часть 1. Технические условия и требования
(Radiators and convectors. Part 1: Technical specifications and requirements)
	CEN
	Действует, ред. 2014
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 31311-2022 «Приборы отопительные. Общие технические условия»; для водяных полотенцесушителей — ГОСТ Р 71030-2023 «Полотенцесушители водяные. Технические условия»

	37
	EN 442-2:2014
	Радиаторы и конвекторы. Часть 2. Методы испытаний и определения номинальных характеристик
(Radiators and convectors. Part 2: Test methods and rating)
	CEN
	Действует, ред. 2014
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний» (методика испытаний отличается от EN 442-2)

	38
	IEC 60335-1:2020+AMD1:2025
	Приборы электрические бытовые и аналогичные. Безопасность. Часть 1. Общие требования
(Household and similar electrical appliances. Safety. Part 1: General requirements)
	IEC
	Действует, ред. 2020 (изд. 6.0) с изменением 1 от 31.10.2025
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», IDT IEC 60335-1:2010 — соответствует предыдущей редакции; с ред. 2020 не гармонизирован

	39
	IEC 60335-2-43:2024
	Приборы электрические бытовые и аналогичные. Безопасность. Часть 2-43. Частные требования к сушилкам для одежды и полотенцесушителям
(Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails)
	IEC
	Действует, ред. 2024 (опубликована 30.10.2024; срок стабильности до 2027 г.)
	ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-43. Частные требования к сушилкам для одежды и перекладинам для полотенец», IDT IEC 60335-2-43:2017 — соответствует предыдущей редакции; с ред. 2024 не гармонизирован

	40
	EN IEC 60335-2-43:2020+A11:2020
	Европейская редакция IEC 60335-2-43
(Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails)
	CENELEC
	Действует, ред. 2020 с изменением A11:2020; готовится новая редакция (проект prEN IEC 60335-2-43:2026, стадия 40.10 — проект на голосовании; требует уточнения)
	ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-43. Частные требования к сушилкам для одежды и перекладинам для полотенец», IDT IEC 60335-2-43:2017 (европейские отклонения EN не учтены)

	41
	IEC 60335-2-30:2009+AMD1:2016+AMD2:2021
	Приборы электрические бытовые и аналогичные. Безопасность. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям
(Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-30: Particular requirements for room heaters)
	IEC
	Действует, ред. 2009 с изменениями 1:2016 и 2:2021 (изд. 5.2); готовится новая редакция (проект изд. 6, стадия 50.00 — окончательный проект на утверждении)
	ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям», IDT IEC 60335-2-30:2009 (без изменений 2016 и 2021 гг.)

	42
	GB/T 13754-2017
	Отопительные приборы. Метод определения теплоотдачи
(供暖散热器散热量测定方法)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2017
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний»

	43
	GB/T 14296-2008
	Воздухоохладители и воздухонагреватели
(空气冷却器与空气加热器)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2008 (введена с 01.06.2009)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 72529-2026 «Теплообменники. Воздухоохладители и воздухонагреватели с принудительной циркуляцией. Методы испытаний для определения производительности»

	44
	EN 1216:1998+A1:2002
	Теплообменники. Воздухоохлаждающие и воздухонагревающие теплообменники с принудительной циркуляцией. Методы испытаний для определения характеристик
(Heat exchangers. Forced circulation air-cooling and air-heating coils. Test procedures for establishing the performance)
	CEN
	Действует, ред. 1998 с изменением A1:2002
	ГОСТ Р 72529-2026 «Теплообменники. Воздухоохладители и воздухонагреватели с принудительной циркуляцией. Методы испытаний для определения производительности»; степень соответствия EN 1216 (NEQ) требует уточнения

	45
	ANSI/ASHRAE 33-2016 (R2026) (не проверено)
	Методы испытаний воздухоохладителей и воздухонагревателей с принудительной циркуляцией
(Methods of Testing Forced Circulation Air Cooling and Air Heating Coils)
	ASHRAE (ANSI)
	Требует уточнения: ред. 2016 (подтверждение 2026 г. не сверено с каталогом ASHRAE)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 72529-2026 «Теплообменники. Воздухоохладители и воздухонагреватели с принудительной циркуляцией. Методы испытаний для определения производительности»

	46
	JG/T 21-1999 (не проверено)
	Воздухоохладители и воздухонагреватели. Методы испытаний (отраслевой стандарт строительства Китая)
(空气冷却器与空气加热器性能试验方法)
	Минстрой КНР (JG/T)
	Требует уточнения: отраслевой стандарт Китая, в официальном каталоге std.samr.gov.cn не представлен
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 72529-2026 «Теплообменники. Воздухоохладители и воздухонагреватели с принудительной циркуляцией. Методы испытаний для определения производительности»

	47
	EN 1397:2021
	Теплообменники. Водяные вентиляторные доводчики (фанкойлы). Методы испытаний для определения характеристик
(Heat exchangers. Hydronic room fan coil units. Test procedures for establishing the performance)
	CEN
	Действует, ред. 2021
	Аналог не подтверждён — требует уточнения

	48
	EN 1886:2025
	Вентиляция зданий. Установки обработки воздуха. Механические характеристики
(Ventilation for buildings. Air handling units. Mechanical performance)
	CEN
	Действует, ред. 2025 (введена с 15.07.2025)
	Аналог не подтверждён — требует уточнения

	49
	EN 13053:2019
	Вентиляция зданий. Установки обработки воздуха. Номинальные и рабочие характеристики установок, компонентов и секций
(Ventilation for buildings. Air handling units. Rating and performance for units, components and sections)
	CEN
	Действует, ред. 2019
	Аналог не подтверждён — требует уточнения

	50
	ISO 16890-1:2016
	Фильтры воздушные для общей вентиляции. Часть 1. Технические условия, требования и классификация по эффективности улавливания частиц (ePM)
(Air filters for general ventilation. Part 1: Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM))
	ISO
	Действует, ред. 2016; готовится новая редакция (стадия 60.00 — подготовка к публикации)
	ГОСТ Р 70064.1-2022 (ИСО 16890-1:2016) «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Часть 1. Технические характеристики, требования и система классификации, основанная на эффективности улавливания взвешенных частиц (ePM)», MOD; действует до 01.01.2027, затем заменяется ГОСТ Р 71490-2024 «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение технических характеристик»

	51
	ISO 16890-2:2022
	Фильтры воздушные для общей вентиляции. Часть 2. Измерение фракционной эффективности и сопротивления потоку воздуха
(Air filters for general ventilation. Part 2: Measurement of fractional efficiency and air flow resistance)
	ISO
	Действует, ред. 2022
	ГОСТ Р 70064.2-2022 «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Часть 2. Определение фракционной эффективности и перепада давления» (степень соответствия требует уточнения); с 01.01.2027 заменяется ГОСТ Р 71490-2024

	52
	ISO 16890-3:2024
	Фильтры воздушные для общей вентиляции. Часть 3. Определение гравиметрической эффективности и сопротивления в зависимости от массы уловленной пыли
(Air filters for general ventilation. Part 3: Determination of the gravimetric efficiency and the air flow resistance versus the mass of test dust captured)
	ISO
	Действует, ред. 2024
	ГОСТ Р 70064.3-2022 «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Часть 3. Определение зависимости пылезадерживающей способности и перепада давления от массы уловленной контрольной пыли» (степень соответствия требует уточнения); с 01.01.2027 заменяется ГОСТ Р 71490-2024

	53
	ISO 16890-4:2022
	Фильтры воздушные для общей вентиляции. Часть 4. Метод кондиционирования для определения минимальной фракционной эффективности
(Air filters for general ventilation. Part 4: Conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency)
	ISO
	Действует, ред. 2022
	ГОСТ Р 70064.4-2022 «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Часть 4. Метод кондиционирования для определения минимальной фракционной эффективности» (степень соответствия требует уточнения); с 01.01.2027 заменяется ГОСТ Р 71490-2024

	54
	EN 16798-3:2025
	Энергетическая эффективность зданий. Вентиляция зданий. Часть 3. Нежилые здания. Требования к системам вентиляции и кондиционирования
(Energy performance of buildings. Ventilation for buildings. Part 3: For non-residential buildings. Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems)
	CEN
	Действует, ред. 2025 (введена с 15.05.2025)
	Аналог не подтверждён — требует уточнения

	55
	EN 13141-7:2021+A1:2025
	Вентиляция зданий. Испытания компонентов для жилых помещений. Часть 7. Приточно-вытяжные установки с рекуперацией теплоты
(Ventilation for buildings. Performance testing of components/products for residential ventilation. Part 7: Performance testing of ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery))
	CEN
	Действует, ред. 2021 с изменением A1:2025
	Аналог не подтверждён — требует уточнения

	56
	EN 1751:2024
	Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Аэродинамические испытания заслонок и клапанов
(Ventilation for buildings. Air terminal devices. Aerodynamic testing of damper and valves)
	CEN
	Действует, ред. 2024
	Аналог не подтверждён — требует уточнения

	57
	EN 1507:2006
	Вентиляция зданий. Воздуховоды из листового металла прямоугольного сечения. Требования к прочности и герметичности
(Ventilation for buildings. Sheet metal air ducts with rectangular section. Requirements for strength and leakage)
	CEN
	Действует, ред. 2006; готовится замена (проект prEN 18289, стадия требует уточнения)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70349-2022 «Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры» (требует уточнения)

	58
	EN 12237:2003
	Вентиляция зданий. Воздуховоды. Прочность и герметичность круглых воздуховодов из листового металла
(Ventilation for buildings. Ductwork. Strength and leakage of circular sheet metal ducts)
	CEN
	Действует, ред. 2003; готовится замена (проект prEN 18289, стадия требует уточнения)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70349-2022 «Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры» (требует уточнения)

	59
	EN 15727:2010
	Вентиляция зданий. Воздуховоды и их компоненты. Классификация по герметичности и испытания
(Ventilation for buildings. Ducts and ductwork components, leakage classification and testing)
	CEN
	Действует, ред. 2010
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70349-2022 «Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры» (требует уточнения)

	60
	EN 14511-1:2022
	Кондиционеры, холодильные машины и тепловые насосы с электроприводными компрессорами. Часть 1. Термины и определения
(Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors. Part 1: Terms and definitions)
	CEN
	Действует, ред. 2022
	Аналог не подтверждён — требует уточнения

	61
	ISO 5151:2017
	Кондиционеры и тепловые насосы бесканальные. Испытания и определение характеристик
(Non-ducted air conditioners and heat pumps. Testing and rating for performance)
	ISO
	Действует, ред. 2017 (подтверждён при систематической проверке)
	ГОСТ 32970-2014 (ISO 5151:2010) «Кондиционеры и тепловые насосы без воздуховодов. Испытания и оценка рабочих характеристик», MOD — соответствует предыдущей редакции ISO 5151:2010

	62
	ISO 13253:2017
	Кондиционеры канальные и тепловые насосы воздух-воздух. Испытания и определение характеристик
(Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps. Testing and rating for performance)
	ISO
	Действует, ред. 2017 (подтверждён при систематической проверке)
	ГОСТ 32969-2014 (ISO 13253:2011) «Кондиционеры и воздухо-воздушные тепловые насосы с воздуховодами. Испытания и оценка рабочих характеристик», MOD — соответствует предыдущей редакции ISO 13253:2011

	63
	ISO 16494-1:2022
	Вентиляторы-рекуператоры теплоты и энергии. Методы испытаний. Часть 1. Показатели энергетической эффективности
(Heat recovery ventilators and energy recovery ventilators. Method of test for performance. Part 1: Development of metrics for evaluation of energy related performance)
	ISO
	Действует, ред. 2022
	Аналог не подтверждён — требует уточнения

	64
	ISO 12759-1:2023
	Вентиляторы. Классификация по эффективности. Часть 1. Общие требования
(Fans. Efficiency classification for fans. Part 1: General requirements)
	ISO
	Действует, ред. 2023
	ГОСТ 33660-2015 (ISO 12759:2010) «Вентиляторы. Классификация по эффективности», MOD — соответствует предыдущей редакции ISO 12759:2010

	65
	IEC 60335-2-40:2024
	Приборы электрические бытовые и аналогичные. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к тепловым насосам, кондиционерам и осушителям
(Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers)
	IEC
	Действует, ред. 2024 (изд. 8.0)
	ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям», IDT IEC 60335-2-40:2018 — соответствует предыдущей редакции

	66
	GB/T 14294-2026
	Установки кондиционирования воздуха секционные (центральные)
(组合式空调机组)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2026 (введена с 01.08.2026)
	Аналог не подтверждён — требует уточнения

	67
	GB/T 14295-2019
	Фильтры воздушные
(空气过滤器)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2019
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70064.1-2022 (ИСО 16890-1:2016, MOD), с 01.01.2027 — ГОСТ Р 71490-2024 «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение технических характеристик»

	68
	EN 14917:2021+A1:2026
	Компенсаторы сильфонные металлические для работы под давлением
(Metal bellows expansion joints for pressure applications)
	CEN
	Действует, ред. 2021 с изменением A1:2026 (введено с 15.04.2026) и поправкой AC:2026
	Аналога нет; ГОСТ на сильфонные компенсаторы в разработке (шифры 1.13.144-1.313.22 и 1.13.144-1.397.23)

	69
	EJMA Standards, 11th Edition
	Стандарты Ассоциации изготовителей компенсаторов (EJMA), 11-е издание
(Standards of the Expansion Joint Manufacturers Association)
	EJMA (США)
	Действует, 11-е издание (распространяется только по онлайн-подписке)
	Аналога нет; ГОСТ на сильфонные компенсаторы в разработке (шифры 1.13.144-1.313.22 и 1.13.144-1.397.23)

	70
	GB/T 12777-2019
	Компенсаторы сильфонные металлические. Общие технические условия
(金属波纹管膨胀节通用技术条件)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2019
	Аналога нет; ГОСТ на сильфонные компенсаторы в разработке (шифры 1.13.144-1.313.22 и 1.13.144-1.397.23)

	71
	ISO 10380:2012
	Трубопроводы. Рукава металлические гофрированные и их сборки
(Pipework. Corrugated metal hoses and hose assemblies)
	ISO
	Действует, ред. 2012 (подтверждён при систематической проверке)
	Прямого аналога нет — требует уточнения

	72
	EN 13480-3:2024
	Трубопроводы промышленные металлические. Часть 3. Проектирование и расчет
(Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation)
	CEN
	Действует, ред. 2024
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 22130-2018 «Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия»

	73
	ISO 15874-1:2013+Amd 1:2022
	Системы трубопроводов из пластмасс для горячего и холодного водоснабжения. Полипропилен (ПП). Часть 1. Общие положения
(Plastics piping systems for hot and cold water installations. Polypropylene (PP). Part 1: General)
	ISO
	Действует, ред. 2013 с изменением Amd 1:2022; готовится новая редакция (проект ISO/CD 15874-1, стадия 30.60 — проект комитета, рассмотрение замечаний)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»

	74
	ISO 15875-1:2025
	То же. Сшитый полиэтилен (PE-X). Часть 1. Общие положения
(Plastics piping systems for hot and cold water installations. Crosslinked polyethylene (PE-X). Part 1: General)
	ISO
	Действует, ред. 2025 (принята также как EN ISO 15875-1:2025)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»

	75
	ISO 15876-1:2017
	То же. Полибутен (PB). Часть 1. Общие положения
(Plastics piping systems for hot and cold water installations. Polybutene (PB). Part 1: General)
	ISO
	Действует, ред. 2017 (подтверждён при систематической проверке)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»

	76
	ISO 21003-1:2008
	Системы многослойных трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения внутри зданий. Часть 1. Общие положения
(Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings. Part 1: General)
	ISO
	Действует, ред. 2008 (подтверждён при систематической проверке)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»

	77
	ISO 10508:2006
	Системы трубопроводов из пластмасс для горячего и холодного водоснабжения. Руководство по классификации и проектированию
(Plastics piping systems for hot and cold water installations. Guidance for classification and design)
	ISO
	Действует, ред. 2006 (подтверждён при систематической проверке)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»

	78
	EN 12201-1:2024
	Системы трубопроводов из пластмасс для водоснабжения и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения
(Plastics piping systems for water supply, and for drains and sewers under pressure. Polyethylene (PE). Part 1: General)
	CEN
	Действует, ред. 2024
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70628.1-2023 (ИСО 4427-1:2019) «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие требования», MOD

	79
	EN 12201-2:2024
	То же. Часть 2. Трубы
(Plastics piping systems for water supply, and for drains and sewers under pressure. Polyethylene (PE). Part 2: Pipes)
	CEN
	Действует, ред. 2024
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы» (требует уточнения)

	80
	ISO 4427-1:2019
	Системы трубопроводов из пластмасс для водоснабжения и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения
(Plastics piping systems for water supply and for drainage and sewerage under pressure. Polyethylene (PE). Part 1: General)
	ISO
	Действует, ред. 2019; готовится новая редакция (проект ISO/DIS 4427-1, стадия 40.20 — голосование по проекту международного стандарта)
	ГОСТ Р 70628.1-2023 (ИСО 4427-1:2019) «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие требования», MOD

	81
	ISO 1452-1:2009
	Системы трубопроводов из пластмасс для водоснабжения и напорной канализации. Непластифицированный ПВХ. Часть 1. Общие положения
(Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U). Part 1: General)
	ISO
	Действует, ред. 2009; готовится новая редакция (проект ISO/AWI 1452-1 — предварительная стадия)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»

	82
	EN 1329-1:2014+A1:2018
	Системы трубопроводов из пластмасс для канализации внутри зданий. ПВХ-U. Часть 1. Требования к трубам, фитингам и системе
(Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U). Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system)
	CEN
	Действует, ред. 2014 с изменением A1:2018
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32414-2013 «Трубы и фасонные части из полимерных материалов для систем внутренней канализации. Общие технические условия» (требует уточнения)

	83
	EN 1253-1:2015
	Трапы для зданий. Часть 1. Трапы с гидрозатвором высотой не менее 50 мм
(Gullies for buildings. Part 1: Trapped floor gullies with a depth water seal of at least 50 mm)
	CEN
	Действует, ред. 2015
	Прямого аналога нет — требует уточнения

	84
	GB/T 18742.2-2017
	Системы трубопроводов из полипропилена для горячей и холодной воды. Часть 2. Трубы
(冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2017
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»

	85
	GB/T 18992.2-2003
	Системы трубопроводов из сшитого полиэтилена (PE-X) для горячей и холодной воды. Часть 2. Трубы
(冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 第2部分：管材)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2003
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»

	86
	GB/T 19473.2-2020
	Системы трубопроводов из полибутена (PB) для горячей и холодной воды. Часть 2. Трубы
(冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第2部分：管材)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2020
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»

	87
	EN 215:2019
	Клапаны терморегулирующие для радиаторов. Требования и методы испытаний
(Thermostatic radiator valves. Requirements and test methods)
	CEN
	Действует, ред. 2019
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 30815-2019 «Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия»

	88
	GB/T 29414-2012
	Клапаны терморегулирующие для отопительных приборов
(散热器恒温控制阀)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2012
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 30815-2019 «Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия»

	89
	GB/T 28636-2012
	Клапаны балансировочные для систем отопления и кондиционирования
(采暖与空调系统水力平衡阀)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2012
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70338-2022 «Клапаны балансировочные для систем отопления, внутренних систем тепло- и холодоснабжения и горячего водоснабжения. Общие технические условия»

	90
	GB/T 29730-2025
	Коллекторы распределительные для холодной и горячей воды
(冷热水用分集水器)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2025 (введена с 01.02.2026)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70408-2022 «Коллекторы и станции присоединения и регулирования для этажных и квартирных систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения. Общие технические условия»

	91
	EN 14037-1:2016
	Подвесные отопительные и охлаждающие поверхности для воды с температурой ниже 120 °C. Часть 1. Потолочные излучающие панели заводского изготовления для отопления. Технические условия и требования
(Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120 °C. Part 1: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating. Technical specifications and requirements)
	CEN
	Действует, ред. 2016
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70828-2023 «Панели потолочные подвесные излучающие для систем водяного отопления. Общие технические условия»

	92
	ISO 18566-1:2017
	Проектирование микроклимата зданий. Водяные излучающие панели отопления и охлаждения. Часть 1. Термины, обозначения, технические условия и требования
(Building environment design. Design, test methods and control of hydronic radiant heating and cooling panel systems. Part 1: Vocabulary, symbols, technical specifications and requirements)
	ISO
	Действует, ред. 2017 (подтверждён при систематической проверке)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70828-2023 «Панели потолочные подвесные излучающие для систем водяного отопления. Общие технические условия»

	93
	ISO 11855-1:2021+Amd 1:2023
	Проектирование микроклимата зданий. Встроенные системы лучистого отопления и охлаждения. Часть 1. Определения, обозначения и критерии комфорта
(Building environment design. Embedded radiant heating and cooling systems. Part 1: Definitions, symbols, and comfort criteria)
	ISO
	Действует, ред. 2021 с изменением Amd 1:2023; идёт систематическая проверка (стадия 90.20 — стандарт на проверке)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70834-2023 «Системы водяного отопления, встроенные в пол. Технические условия»

	94
	GB/T 29045-2025
	Панели водяного лучистого отопления сборные облегченные
(预制轻薄型热水辐射供暖板)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2025
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70834-2023 «Системы водяного отопления, встроенные в пол. Технические условия»

	95
	EN 13618:2016
	Подводка гибкая для систем питьевого водоснабжения. Функциональные требования и методы испытаний
(Flexible hose assemblies in drinking water installations. Functional requirements and test methods)
	CEN
	Действует, ред. 2016
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70407-2022 «Подводка гибкая для воды санитарно-техническая. Технические условия»

	96
	GB/T 28605-2012
	Рукава резиновые и пластмассовые для питьевой воды и их сборки
(生活饮用水用橡胶或塑料软管和非增强软管及软管组合件)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2012
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70407-2022 «Подводка гибкая для воды санитарно-техническая. Технические условия»

	97
	GB 18145-2014
	Краны водоразборные с керамическим уплотнением
(陶瓷片密封水嘴)
	SAC (Китай), обязательный
	Действует, ред. 2014 (обязательный стандарт Китая)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027)

	98
	EN 274-2:2002
	Арматура сливная для санитарных приборов. Часть 2. Методы испытаний
(Waste fittings for sanitary appliances. Part 2: Test methods)
	CEN
	Действует, ред. 2002
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 23289-2016 «Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия»

	99
	EN 14516:2015+A1:2018
	Ванны бытовые
(Baths for domestic purposes)
	CEN
	Действует, ред. 2015 с изменением A1:2018
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия»; ГОСТ 23695-2016 «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия»

	100
	EN 14527:2016+A1:2018
	Поддоны душевые бытовые
(Shower trays for domestic purposes)
	CEN
	Действует, ред. 2016 с изменением A1:2018
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия»; ГОСТ 23695-2016 «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия»

	101
	EN 13310:2015+A1:2018
	Мойки кухонные. Функциональные требования и методы испытаний
(Kitchen sinks. Functional requirements and test methods)
	CEN
	Действует, ред. 2015 с изменением A1:2018
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 34525-2019 «Мойки из нержавеющей стали. Технические условия»; ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия»; ГОСТ 23695-2016 «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия»

	102
	GB/T 38474-2020
	Мойки бытовые из нержавеющей стали
(家用不锈钢水槽)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2020
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 34525-2019 «Мойки из нержавеющей стали. Технические условия»

	103
	IAPMO/ANSI Z124.5-2013e1 (R2023)
	Сиденья для унитазов пластмассовые
(Plastic Toilet Seats)
	IAPMO (ANSI)
	Действует, ред. 2013 (подтверждён в 2023 г.)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15062-2017 «Сиденья для унитазов. Технические условия»

	104
	EN 12238:2001
	Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Аэродинамические испытания и оценка при смешанной подаче воздуха
(Ventilation for buildings. Air terminal devices. Aerodynamic testing and rating for mixed flow application)
	CEN
	Действует, ред. 2001
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 13448-82 «Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 13448-2025)

	105
	ANSI/MSS SP-58-2025
	Опоры и подвески трубопроводов. Материалы, проектирование, изготовление, выбор, применение и монтаж
(Pipe Hangers and Supports. Materials, Design, Manufacture, Selection, Application, and Installation)
	MSS (ANSI)
	Действует, ред. 2025 (опубликована в сентябре 2025 г.)
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 22130-2018 «Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия»

	106
	GB/T 17116.1-2018
	Опоры и подвески трубопроводов. Часть 1. Технические требования
(管道支吊架 第1部分：技术规范)
	SAC (Китай)
	Действует, ред. 2018
	Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 22130-2018 «Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия»




Раздел 2. Блок ПК 6: стандарты, закреплённые за ПК 6 по распределению секретариата ТК 144 от 09.04.2024 (27 позиций)
Для каждого закреплённого стандарта указаны соответствующие международные, региональные и зарубежные стандарты из раздела 1.
	№
	Обозначение ГОСТ
	Наименование
	Соответствующие международные, региональные и зарубежные стандарты (организация, позиция в разд. 1)
	Примечание

	1
	ГОСТ 1153-2019
	Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия
	Соответствующий стандарт в перечне не выявлен
	-

	2
	ГОСТ 11614-2019
	Краны смывные полуавтоматические. Технические условия
	GB/T 26750-2011 (SAC (Китай), поз. 15); EN 12541:2026 (CEN, поз. 32)
	-

	3
	ГОСТ 13448-82
	Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия
	EN 12238:2001 (CEN, поз. 104)
	утверждена новая редакция ГОСТ 13448-2025

	4
	ГОСТ 13449-2017
	Изделия санитарные керамические. Методы испытаний
	EN 997:2018 (CEN, поз. 1); EN 13407:2015+A1:2018 (CEN, поз. 10); EN 14528:2015+A1:2018 (CEN, поз. 11); EN 14688:2015+A1:2018 (CEN, поз. 12); ASME A112.19.2-2024/CSA B45.1:24 (ASME / CSA (ANSI), поз. 13); GB/T 6952-2015 (SAC (Китай), поз. 14)
	-

	5
	ГОСТ 15062-2017
	Сиденья для унитазов. Технические условия
	IAPMO/ANSI Z124.5-2013e1 (R2023) (IAPMO (ANSI), поз. 103)
	-

	6
	ГОСТ 15167-93
	Изделия санитарные керамические. Общие технические условия
	EN 997:2018 (CEN, поз. 1); EN 13407:2015+A1:2018 (CEN, поз. 10); EN 14528:2015+A1:2018 (CEN, поз. 11); EN 14688:2015+A1:2018 (CEN, поз. 12); ASME A112.19.2-2024/CSA B45.1:24 (ASME / CSA (ANSI), поз. 13); GB/T 6952-2015 (SAC (Китай), поз. 14); GB/T 31436-2015 (SAC (Китай), поз. 16)
	-

	7
	ГОСТ 16549-2019
	Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на номинальное давление PN не более 1,0 МПа (10 кгс/см2) с заглушкой для спуска воды
	Соответствующий стандарт в перечне не выявлен
	-

	8
	ГОСТ 18297-96
	Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия
	EN 14516:2015+A1:2018 (CEN, поз. 99); EN 14527:2016+A1:2018 (CEN, поз. 100); EN 13310:2015+A1:2018 (CEN, поз. 101)
	-

	9
	ГОСТ 18910-96
	Приборы и устройства гидравлические. Общие технические условия
	Соответствующий стандарт в перечне не выявлен
	-

	10
	ГОСТ 19681-2016
	Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия
	EN 817:2024 (CEN, поз. 26); EN 200:2023 (CEN, поз. 27); EN 1111:2026 (CEN, поз. 28); EN 1112:2008 (CEN, поз. 29); EN 1113:2015 (CEN, поз. 30); EN 15091:2024 (CEN, поз. 31); ASME A112.18.1-2024/CSA B125.1:24 (ASME / CSA (ANSI), поз. 35); GB 18145-2014 (SAC (Китай), обязательный, поз. 97)
	утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026

	11
	ГОСТ 21485-2016
	Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия
	EN 14055:2018 (CEN, поз. 2); EN 14124:2004 (CEN, поз. 3); ISO 3822-1:1999 (ISO, поз. 4); ISO 3822-3:2018 (ISO, поз. 6); ISO 3822-4:1997 (ISO, поз. 7); GB/T 26750-2011 (SAC (Китай), поз. 15); GB/T 31436-2015 (SAC (Китай), поз. 16); GB/T 26730-2011 (SAC (Китай), поз. 18)
	-

	12
	ГОСТ 22130-2018
	Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия
	EN 13480-3:2024 (CEN, поз. 72); ANSI/MSS SP-58-2025 (MSS (ANSI), поз. 105); GB/T 17116.1-2018 (SAC (Китай), поз. 106)
	-

	13
	ГОСТ 23289-2016
	Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия
	EN 274-1:2002 (CEN, поз. 33); EN 274-2:2002 (CEN, поз. 98)
	-

	14
	ГОСТ 23695-2016
	Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия
	EN 14688:2015+A1:2018 (CEN, поз. 12); EN 14516:2015+A1:2018 (CEN, поз. 99); EN 14527:2016+A1:2018 (CEN, поз. 100); EN 13310:2015+A1:2018 (CEN, поз. 101)
	-

	15
	ГОСТ 25809-2019
	Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры
	EN 817:2024 (CEN, поз. 26); EN 200:2023 (CEN, поз. 27)
	-

	16
	ГОСТ 30493-2017
	Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры
	EN 997:2018 (CEN, поз. 1); EN 33:2019 (CEN, поз. 9)
	действует ГОСТ 30493-2025

	17
	ГОСТ 30815-2019
	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия
	EN 215:2019 (CEN, поз. 87); GB/T 29414-2012 (SAC (Китай), поз. 88)
	-

	18
	ГОСТ 34525-2019
	Мойки из нержавеющей стали. Технические условия
	EN 13310:2015+A1:2018 (CEN, поз. 101); GB/T 38474-2020 (SAC (Китай), поз. 102)
	-

	19
	ГОСТ 34771-2021
	Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний
	ISO 3822-1:1999 (ISO, поз. 4); ISO 3822-2:1995 (ISO, поз. 5); EN 817:2024 (CEN, поз. 26); EN 200:2023 (CEN, поз. 27); EN 1111:2026 (CEN, поз. 28); EN 1112:2008 (CEN, поз. 29); EN 1113:2015 (CEN, поз. 30); EN 15091:2024 (CEN, поз. 31); ASME A112.18.1-2024/CSA B125.1:24 (ASME / CSA (ANSI), поз. 35); GB 18145-2014 (SAC (Китай), обязательный, поз. 97)
	утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027

	20
	ГОСТ Р 53583-2009
	Приборы отопительные. Методы испытаний
	EN 442-2:2014 (CEN, поз. 37); GB/T 13754-2017 (SAC (Китай), поз. 42)
	-

	21
	ГОСТ Р 70338-2022
	Клапаны балансировочные для систем отопления, внутренних систем тепло- и холодоснабжения и горячего водоснабжения. Общие технические условия
	GB/T 28636-2012 (SAC (Китай), поз. 89)
	-

	22
	ГОСТ Р 70407-2022
	Подводка гибкая для воды санитарно-техническая. Технические условия
	EN 13618:2016 (CEN, поз. 95); GB/T 28605-2012 (SAC (Китай), поз. 96)
	-

	23
	ГОСТ Р 70408-2022
	Коллекторы и станции присоединения и регулирования для этажных и квартирных систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения. Общие технические условия
	GB/T 29730-2025 (SAC (Китай), поз. 90)
	-

	24
	ГОСТ Р 70828-2023
	Панели потолочные подвесные излучающие для систем водяного отопления. Общие технические условия
	EN 14037-1:2016 (CEN, поз. 91); ISO 18566-1:2017 (ISO, поз. 92)
	-

	25
	ГОСТ Р 70834-2023
	Системы водяного отопления, встроенные в пол. Технические условия
	ISO 11855-1:2021+Amd 1:2023 (ISO, поз. 93); GB/T 29045-2025 (SAC (Китай), поз. 94)
	-

	26
	ГОСТ Р 70881-2023
	Кронштейны для крепления приборов водяного отопления к вертикальным поверхностям. Общие технические условия
	Соответствующий стандарт в перечне не выявлен
	-

	27
	ГОСТ Р 71030-2023
	Полотенцесушители водяные. Технические условия
	EN 442-1:2014 (CEN, поз. 36); EN 442-2:2014 (CEN, поз. 37)
	-
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