Приложение

Перечень международных, региональных и зарубежных стандартов для мониторинга изменений (ПК 6 ТК 144)

по состоянию на 23.10.2026

Пояснение к таблице

• «Обозначение» — номер стандарта с годом действующей редакции и внесёнными изменениями (A1, AMD — изменения; AC — поправка).

• «Наименование» — русский перевод наименования, в скобках — наименование на языке оригинала. «Организация» — разработчик стандарта: ISO, IEC (международные), CEN (европейские), SAC (Китай), ASME, CSA, MSS, IAPMO, ASHRAE, EJMA (США и Канада), AFNOR (Франция).

• «Действующая редакция» — статус стандарта на 23.10.2026: «Действует, ред. ГГГГ» и, если идёт пересмотр, сведения о проекте новой редакции и его стадии с расшифровкой.

• «Отечественный аналог» — действующий ГОСТ, ГОСТ Р или ГОСТ IEC, разработанный на основе этого стандарта, с указанием степени соответствия. Если такого стандарта нет, указано «Прямого аналога нет» и приведён ГОСТ, близкий по тематике (он регулирует ту же продукцию, но не является переводом зарубежного стандарта). Пометка «требует уточнения» означает, что сведения не удалось подтвердить по официальным источникам.

• Степень соответствия (ГОСТ 1.3): IDT — идентичный (полный перевод без изменений); MOD — модифицированный (перевод с изменениями, которые указаны в стандарте; в обозначении приводится номер зарубежного стандарта в скобках); NEQ — неэквивалентный (ГОСТ разработан с учётом зарубежного стандарта, но существенно от него отличается).

• Если аналог соответствует более ранней редакции зарубежного стандарта, это указано: изменения, внесённые в новую редакцию, в ГОСТ не учтены.

Раздел 1. Международные, региональные и зарубежные стандарты (106 позиций)

| № | Обозначение | Наименование | Организация | Действующая редакция | Отечественный аналог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EN 997:2018 | Унитазы и унитазы-компакты со встроенным гидрозатвором (WC pans and WC suites with integral trap) | CEN | Действует, ред. 2018 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»; ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия»; проект ГОСТ на инсталляции в разработке (шифр 1.13.144-2.525.26) |
| 2 | EN 14055:2018 | Бачки смывные для унитазов и писсуаров (WC and urinal flushing cisterns) | CEN | Действует, ред. 2018 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия»; новая редакция ГОСТ 21485 в разработке (шифр 1.13.144-2.372.23) |
| 3 | EN 14124:2004 | Клапаны впускные для смывных бачков с внутренним переливом (Inlet valves for flushing cisterns with internal overflow) | CEN | Действует, ред. 2004 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия»; новая редакция ГОСТ 21485 в разработке (шифр 1.13.144-2.372.23) |
| 4 | ISO 3822-1:1999 | Акустика. Лабораторные испытания на шумоизлучение арматуры и оборудования систем водоснабжения. Часть 1. Метод измерения (Acoustics. Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations. Part 1: Method of measurement) | ISO | Действует, ред. 1999 (подтверждён при систематической проверке) | ГОСТ Р 56771-2015 (ИСО 3822-1:1999) «Акустика. Лабораторный метод измерения шума от сетей внутреннего водоснабжения», MOD |
| 5 | ISO 3822-2:1995 | То же. Часть 2. Условия монтажа и работы водоразборных кранов и смесителей (Acoustics. Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations. Part 2: Mounting and operating conditions for draw-off taps and mixing valves) | ISO | Действует, ред. 1995 (подтверждён при систематической проверке) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 56771-2015 (ИСО 3822-1:1999) «Акустика. Лабораторный метод измерения шума от сетей внутреннего водоснабжения», MOD (требует уточнения) |
| 6 | ISO 3822-3:2018 | То же. Часть 3. Условия монтажа и работы линейной арматуры и приборов (Acoustics. Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations. Part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves and appliances) | ISO | Действует, ред. 2018 (подтверждён при систематической проверке) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 56771-2015 (ИСО 3822-1:1999) «Акустика. Лабораторный метод измерения шума от сетей внутреннего водоснабжения», MOD (требует уточнения) |
| 7 | ISO 3822-4:1997 | То же. Часть 4. Условия монтажа и работы специальных приборов (Acoustics. Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations. Part 4: Mounting and operating conditions for special appliances) | ISO | Действует, ред. 1997 (подтверждён при систематической проверке) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 56771-2015 (ИСО 3822-1:1999) «Акустика. Лабораторный метод измерения шума от сетей внутреннего водоснабжения», MOD (требует уточнения) |
| 8 | ISO 7239 (не проверено) | Ссылка требует сверки (Ссылка «ГОСТ ISO 7239» в проекте ГОСТ 21485) | ISO | Требует уточнения: в каталоге ISO под этим номером есть только ISO/TR 7239:1984 (знаки общественной информации) | Аналог не определён: обозначение ISO 7239 (ссылка в проекте новой редакции ГОСТ 21485) требует уточнения |
| 9 | EN 33:2019 | Унитазы и унитазы-компакты. Присоединительные размеры (WC pans and WC suites. Connecting dimensions) | CEN | Действует, ред. 2019 (заменил EN 38) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 30493-2025 «Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры» (взамен ГОСТ 30493-2017); проект ГОСТ на инсталляции в разработке (шифр 1.13.144-2.525.26) |
| 10 | EN 13407:2015+A1:2018 | Писсуары настенные. Функциональные требования и методы испытаний (Wall-hung urinals. Functional requirements and test methods) | CEN | Действует, ред. 2015 с изменением A1:2018 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»; ГОСТ 13449-2017 «Изделия санитарные керамические. Методы испытаний»; новая редакция ГОСТ 15167 в разработке (шифр 1.13.144-2.390.23) |
| 11 | EN 14528:2015+A1:2018 | Биде. Функциональные требования и методы испытаний (Bidets. Functional requirements and test methods) | CEN | Действует, ред. 2015 с изменением A1:2018; готовится новая редакция (проект prEN 14528, стадия требует уточнения) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»; ГОСТ 13449-2017 «Изделия санитарные керамические. Методы испытаний»; новая редакция ГОСТ 15167 в разработке (шифр 1.13.144-2.390.23) |
| 12 | EN 14688:2015+A1:2018 | Приборы санитарные. Умывальники. Функциональные требования и методы испытаний (Sanitary appliances. Wash basins. Functional requirements and test methods) | CEN | Действует, ред. 2015 с изменением A1:2018 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»; ГОСТ 13449-2017 «Изделия санитарные керамические. Методы испытаний»; ГОСТ 23695-2016 «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия»; новая редакция ГОСТ 15167 в разработке (шифр 1.13.144-2.390.23) |
| 13 | ASME A112.19.2-2024/CSA B45.1:24 | Приборы санитарные керамические (Ceramic plumbing fixtures) | ASME / CSA (ANSI) | Действует, ред. 2024; следующая редакция запланирована на 2029 г. | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»; ГОСТ 13449-2017 «Изделия санитарные керамические. Методы испытаний» |
| 14 | GB/T 6952-2015 | Керамика санитарная (卫生陶瓷) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2015 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»; ГОСТ 13449-2017 «Изделия санитарные керамические. Методы испытаний» |
| 15 | GB/T 26750-2011 | Изделия санитарные. Напорные смывные устройства для унитазов (卫生洁具 便器用压力冲水装置) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2011 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия»; ГОСТ 11614-2019 «Краны смывные полуавтоматические. Технические условия» |
| 16 | GB/T 31436-2015 | Изделия санитарные водосберегающие (节水型卫生洁具) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2015 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия»; ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия» |
| 17 | NF D12-208:2021 (не проверено) | Приборы санитарные. Опорные рамы (инсталляции) (Appareils sanitaires. Bâtis-supports) | AFNOR (Франция) | Требует уточнения: ред. 2021 (заменила ред. 2019) — по неофициальным источникам, в каталоге AFNOR не сверено | Аналога нет; проект ГОСТ на инсталляции в разработке (шифр 1.13.144-2.525.26) |
| 18 | GB/T 26730-2011 | Изделия санитарные. Гравитационные смывные устройства для унитазов и рамы для санитарных приборов (卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2011 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия»; проект ГОСТ на инсталляции в разработке (шифр 1.13.144-2.525.26) |
| 19 | EN 12056-2:2000 | Системы самотечной канализации внутри зданий. Часть 2. Санитарные трубопроводы, компоновка и расчет (Gravity drainage systems inside buildings. Part 2: Sanitary pipework, layout and calculation) | CEN | Действует, ред. 2000 | Аналога среди ГОСТ не выявлено — требует уточнения; проект ГОСТ на инсталляции в разработке (шифр 1.13.144-2.525.26) |
| 20 | EN 1451-1:2017 | Системы трубопроводов из пластмасс для канализации внутри зданий. Полипропилен (ПП). Часть 1. Требования к трубам, фитингам и системе (Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure. Polypropylene (PP). Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system) | CEN | Действует, ред. 2017 с поправкой AC:2018 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32414-2013 «Трубы и фасонные части из полимерных материалов для систем внутренней канализации. Общие технические условия» (требует уточнения); проект ГОСТ на инсталляции в разработке (шифр 1.13.144-2.525.26) |
| 21 | ISO 7671:2003 | Системы трубопроводов из пластмасс для канализации внутри зданий. Полипропилен (ПП) (Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings. Polypropylene (PP)) | ISO | Действует, ред. 2003; идёт систематическая проверка (стадия 90.60 — подведение итогов проверки) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32414-2013 «Трубы и фасонные части из полимерных материалов для систем внутренней канализации. Общие технические условия» (требует уточнения) |
| 22 | ISO 2409:2020 | Материалы лакокрасочные. Метод решетчатого надреза (Paints and varnishes. Cross-cut test) | ISO | Действует, ред. 2020; решено пересмотреть (стадия 90.92); готовится новая редакция (проект ISO/AWI 2409 — предварительная стадия) | ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза», MOD — соответствует предыдущей редакции ISO 2409:2013 |
| 23 | ISO 16276-1:2025 | Защита стальных конструкций от коррозии лакокрасочными системами. Оценка адгезии/когезии покрытия. Часть 1. Метод отрыва (Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Assessment of, and acceptance criteria for, the adhesion/cohesion (fracture strength) of a coating. Part 1: Pull-off testing) | ISO | Действует, ред. 2025 | Прямого аналога нет — требует уточнения |
| 24 | ISO 16276-2:2025 | То же. Часть 2. Методы решетчатого и X-образного надреза (Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Assessment of, and acceptance criteria for, the adhesion/cohesion (fracture strength) of a coating. Part 2: Cross-cut testing and X-cut testing) | ISO | Действует, ред. 2025 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза», MOD (требует уточнения) |
| 25 | ISO 2808:2019 | Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия (Paints and varnishes. Determination of film thickness) | ISO | Действует, ред. 2019 (подтверждён при систематической проверке) | ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) «Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия», MOD — соответствует предыдущей редакции ISO 2808:2007 |
| 26 | EN 817:2024 | Арматура санитарно-техническая. Смесители механические (PN 10). Общие технические условия (Sanitary tapware. Mechanical mixing valves (PN 10). General technical specifications) | CEN | Действует, ред. 2024 с поправкой AC:2025 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 25809-2019 «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры»; ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027) |
| 27 | EN 200:2023 | Арматура санитарно-техническая. Краны и комбинированные краны для систем водоснабжения типов 1 и 2. Общие технические условия (Sanitary tapware. Single taps and combination taps for water supply systems of type 1 and type 2. General technical specification) | CEN | Действует, ред. 2023 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 25809-2019 «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры»; ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027) |
| 28 | EN 1111:2026 | Арматура санитарно-техническая. Смесители термостатические (PN 10). Общие технические условия (Sanitary tapware. Thermostatic mixing valves (PN 10). General technical specification) | CEN | Действует, ред. 2026 (введена с 01.04.2026) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027) |
| 29 | EN 1112:2008 | Арматура санитарно-техническая. Душевые сетки для систем водоснабжения типов 1 и 2. Общие технические условия (Sanitary tapware. Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2. General technical specification) | CEN | Действует, ред. 2008 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027) |
| 30 | EN 1113:2015 | Арматура санитарно-техническая. Душевые шланги для систем водоснабжения типов 1 и 2. Общие технические условия (Sanitary tapware. Shower hoses for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2. General technical specification) | CEN | Действует, ред. 2015 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027) |
| 31 | EN 15091:2024 | Арматура санитарно-техническая с электронным открыванием и закрыванием (Sanitary tapware. Electronic opening and closing sanitary tapware) | CEN | Действует, ред. 2024 с поправкой AC:2025 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027) |
| 32 | EN 12541:2026 | Арматура санитарно-техническая. Напорные смывные клапаны и автоматически закрывающиеся клапаны для писсуаров PN 10 (Sanitary tapware. Pressure flushing valves and automatic closing urinal valves PN 10) | CEN | Действует, ред. 2026 (введена с 15.04.2026) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 11614-2019 «Краны смывные полуавтоматические. Технические условия»; ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027) |
| 33 | EN 274-1:2002 | Арматура сливная для санитарных приборов. Часть 1. Требования (Waste fittings for sanitary appliances. Part 1: Requirements) | CEN | Действует, ред. 2002 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 23289-2016 «Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия» |
| 34 | EN 1717:2025+A1:2026 | Защита питьевой воды от загрязнения в системах водоснабжения и общие требования к устройствам защиты от обратного потока (Protection against pollution of water intended for human consumption in potable water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow) | CEN | Действует, ред. 2025 с изменением A1:2026 | Прямого аналога нет; требования к защите от обратного потока частично содержатся в ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026) и ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия» (требует уточнения) |
| 35 | ASME A112.18.1-2024/CSA B125.1:24 | Арматура водоразборная санитарно-техническая (Plumbing supply fittings) | ASME / CSA (ANSI) | Действует, ред. 2024 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027) |
| 36 | EN 442-1:2014 | Радиаторы и конвекторы. Часть 1. Технические условия и требования (Radiators and convectors. Part 1: Technical specifications and requirements) | CEN | Действует, ред. 2014 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 31311-2022 «Приборы отопительные. Общие технические условия»; для водяных полотенцесушителей — ГОСТ Р 71030-2023 «Полотенцесушители водяные. Технические условия» |
| 37 | EN 442-2:2014 | Радиаторы и конвекторы. Часть 2. Методы испытаний и определения номинальных характеристик (Radiators and convectors. Part 2: Test methods and rating) | CEN | Действует, ред. 2014 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний» (методика испытаний отличается от EN 442-2) |
| 38 | IEC 60335-1:2020+AMD1:2025 | Приборы электрические бытовые и аналогичные. Безопасность. Часть 1. Общие требования (Household and similar electrical appliances. Safety. Part 1: General requirements) | IEC | Действует, ред. 2020 (изд. 6.0) с изменением 1 от 31.10.2025 | ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», IDT IEC 60335-1:2010 — соответствует предыдущей редакции; с ред. 2020 не гармонизирован |
| 39 | IEC 60335-2-43:2024 | Приборы электрические бытовые и аналогичные. Безопасность. Часть 2-43. Частные требования к сушилкам для одежды и полотенцесушителям (Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails) | IEC | Действует, ред. 2024 (опубликована 30.10.2024; срок стабильности до 2027 г.) | ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-43. Частные требования к сушилкам для одежды и перекладинам для полотенец», IDT IEC 60335-2-43:2017 — соответствует предыдущей редакции; с ред. 2024 не гармонизирован |
| 40 | EN IEC 60335-2-43:2020+A11:2020 | Европейская редакция IEC 60335-2-43 (Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails) | CENELEC | Действует, ред. 2020 с изменением A11:2020; готовится новая редакция (проект prEN IEC 60335-2-43:2026, стадия 40.10 — проект на голосовании; требует уточнения) | ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-43. Частные требования к сушилкам для одежды и перекладинам для полотенец», IDT IEC 60335-2-43:2017 (европейские отклонения EN не учтены) |
| 41 | IEC 60335-2-30:2009+AMD1:2016+AMD2:2021 | Приборы электрические бытовые и аналогичные. Безопасность. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям (Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-30: Particular requirements for room heaters) | IEC | Действует, ред. 2009 с изменениями 1:2016 и 2:2021 (изд. 5.2); готовится новая редакция (проект изд. 6, стадия 50.00 — окончательный проект на утверждении) | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям», IDT IEC 60335-2-30:2009 (без изменений 2016 и 2021 гг.) |
| 42 | GB/T 13754-2017 | Отопительные приборы. Метод определения теплоотдачи (供暖散热器散热量测定方法) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2017 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний» |
| 43 | GB/T 14296-2008 | Воздухоохладители и воздухонагреватели (空气冷却器与空气加热器) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2008 (введена с 01.06.2009) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 72529-2026 «Теплообменники. Воздухоохладители и воздухонагреватели с принудительной циркуляцией. Методы испытаний для определения производительности» |
| 44 | EN 1216:1998+A1:2002 | Теплообменники. Воздухоохлаждающие и воздухонагревающие теплообменники с принудительной циркуляцией. Методы испытаний для определения характеристик (Heat exchangers. Forced circulation air-cooling and air-heating coils. Test procedures for establishing the performance) | CEN | Действует, ред. 1998 с изменением A1:2002 | ГОСТ Р 72529-2026 «Теплообменники. Воздухоохладители и воздухонагреватели с принудительной циркуляцией. Методы испытаний для определения производительности»; степень соответствия EN 1216 (NEQ) требует уточнения |
| 45 | ANSI/ASHRAE 33-2016 (R2026) (не проверено) | Методы испытаний воздухоохладителей и воздухонагревателей с принудительной циркуляцией (Methods of Testing Forced Circulation Air Cooling and Air Heating Coils) | ASHRAE (ANSI) | Требует уточнения: ред. 2016 (подтверждение 2026 г. не сверено с каталогом ASHRAE) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 72529-2026 «Теплообменники. Воздухоохладители и воздухонагреватели с принудительной циркуляцией. Методы испытаний для определения производительности» |
| 46 | JG/T 21-1999 (не проверено) | Воздухоохладители и воздухонагреватели. Методы испытаний (отраслевой стандарт строительства Китая) (空气冷却器与空气加热器性能试验方法) | Минстрой КНР (JG/T) | Требует уточнения: отраслевой стандарт Китая, в официальном каталоге std.samr.gov.cn не представлен | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 72529-2026 «Теплообменники. Воздухоохладители и воздухонагреватели с принудительной циркуляцией. Методы испытаний для определения производительности» |
| 47 | EN 1397:2021 | Теплообменники. Водяные вентиляторные доводчики (фанкойлы). Методы испытаний для определения характеристик (Heat exchangers. Hydronic room fan coil units. Test procedures for establishing the performance) | CEN | Действует, ред. 2021 | Аналог не подтверждён — требует уточнения |
| 48 | EN 1886:2025 | Вентиляция зданий. Установки обработки воздуха. Механические характеристики (Ventilation for buildings. Air handling units. Mechanical performance) | CEN | Действует, ред. 2025 (введена с 15.07.2025) | Аналог не подтверждён — требует уточнения |
| 49 | EN 13053:2019 | Вентиляция зданий. Установки обработки воздуха. Номинальные и рабочие характеристики установок, компонентов и секций (Ventilation for buildings. Air handling units. Rating and performance for units, components and sections) | CEN | Действует, ред. 2019 | Аналог не подтверждён — требует уточнения |
| 50 | ISO 16890-1:2016 | Фильтры воздушные для общей вентиляции. Часть 1. Технические условия, требования и классификация по эффективности улавливания частиц (ePM) (Air filters for general ventilation. Part 1: Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM)) | ISO | Действует, ред. 2016; готовится новая редакция (стадия 60.00 — подготовка к публикации) | ГОСТ Р 70064.1-2022 (ИСО 16890-1:2016) «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Часть 1. Технические характеристики, требования и система классификации, основанная на эффективности улавливания взвешенных частиц (ePM)», MOD; действует до 01.01.2027, затем заменяется ГОСТ Р 71490-2024 «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение технических характеристик» |
| 51 | ISO 16890-2:2022 | Фильтры воздушные для общей вентиляции. Часть 2. Измерение фракционной эффективности и сопротивления потоку воздуха (Air filters for general ventilation. Part 2: Measurement of fractional efficiency and air flow resistance) | ISO | Действует, ред. 2022 | ГОСТ Р 70064.2-2022 «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Часть 2. Определение фракционной эффективности и перепада давления» (степень соответствия требует уточнения); с 01.01.2027 заменяется ГОСТ Р 71490-2024 |
| 52 | ISO 16890-3:2024 | Фильтры воздушные для общей вентиляции. Часть 3. Определение гравиметрической эффективности и сопротивления в зависимости от массы уловленной пыли (Air filters for general ventilation. Part 3: Determination of the gravimetric efficiency and the air flow resistance versus the mass of test dust captured) | ISO | Действует, ред. 2024 | ГОСТ Р 70064.3-2022 «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Часть 3. Определение зависимости пылезадерживающей способности и перепада давления от массы уловленной контрольной пыли» (степень соответствия требует уточнения); с 01.01.2027 заменяется ГОСТ Р 71490-2024 |
| 53 | ISO 16890-4:2022 | Фильтры воздушные для общей вентиляции. Часть 4. Метод кондиционирования для определения минимальной фракционной эффективности (Air filters for general ventilation. Part 4: Conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency) | ISO | Действует, ред. 2022 | ГОСТ Р 70064.4-2022 «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Часть 4. Метод кондиционирования для определения минимальной фракционной эффективности» (степень соответствия требует уточнения); с 01.01.2027 заменяется ГОСТ Р 71490-2024 |
| 54 | EN 16798-3:2025 | Энергетическая эффективность зданий. Вентиляция зданий. Часть 3. Нежилые здания. Требования к системам вентиляции и кондиционирования (Energy performance of buildings. Ventilation for buildings. Part 3: For non-residential buildings. Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems) | CEN | Действует, ред. 2025 (введена с 15.05.2025) | Аналог не подтверждён — требует уточнения |
| 55 | EN 13141-7:2021+A1:2025 | Вентиляция зданий. Испытания компонентов для жилых помещений. Часть 7. Приточно-вытяжные установки с рекуперацией теплоты (Ventilation for buildings. Performance testing of components/products for residential ventilation. Part 7: Performance testing of ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery)) | CEN | Действует, ред. 2021 с изменением A1:2025 | Аналог не подтверждён — требует уточнения |
| 56 | EN 1751:2024 | Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Аэродинамические испытания заслонок и клапанов (Ventilation for buildings. Air terminal devices. Aerodynamic testing of damper and valves) | CEN | Действует, ред. 2024 | Аналог не подтверждён — требует уточнения |
| 57 | EN 1507:2006 | Вентиляция зданий. Воздуховоды из листового металла прямоугольного сечения. Требования к прочности и герметичности (Ventilation for buildings. Sheet metal air ducts with rectangular section. Requirements for strength and leakage) | CEN | Действует, ред. 2006; готовится замена (проект prEN 18289, стадия требует уточнения) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70349-2022 «Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры» (требует уточнения) |
| 58 | EN 12237:2003 | Вентиляция зданий. Воздуховоды. Прочность и герметичность круглых воздуховодов из листового металла (Ventilation for buildings. Ductwork. Strength and leakage of circular sheet metal ducts) | CEN | Действует, ред. 2003; готовится замена (проект prEN 18289, стадия требует уточнения) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70349-2022 «Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры» (требует уточнения) |
| 59 | EN 15727:2010 | Вентиляция зданий. Воздуховоды и их компоненты. Классификация по герметичности и испытания (Ventilation for buildings. Ducts and ductwork components, leakage classification and testing) | CEN | Действует, ред. 2010 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70349-2022 «Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры» (требует уточнения) |
| 60 | EN 14511-1:2022 | Кондиционеры, холодильные машины и тепловые насосы с электроприводными компрессорами. Часть 1. Термины и определения (Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors. Part 1: Terms and definitions) | CEN | Действует, ред. 2022 | Аналог не подтверждён — требует уточнения |
| 61 | ISO 5151:2017 | Кондиционеры и тепловые насосы бесканальные. Испытания и определение характеристик (Non-ducted air conditioners and heat pumps. Testing and rating for performance) | ISO | Действует, ред. 2017 (подтверждён при систематической проверке) | ГОСТ 32970-2014 (ISO 5151:2010) «Кондиционеры и тепловые насосы без воздуховодов. Испытания и оценка рабочих характеристик», MOD — соответствует предыдущей редакции ISO 5151:2010 |
| 62 | ISO 13253:2017 | Кондиционеры канальные и тепловые насосы воздух-воздух. Испытания и определение характеристик (Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps. Testing and rating for performance) | ISO | Действует, ред. 2017 (подтверждён при систематической проверке) | ГОСТ 32969-2014 (ISO 13253:2011) «Кондиционеры и воздухо-воздушные тепловые насосы с воздуховодами. Испытания и оценка рабочих характеристик», MOD — соответствует предыдущей редакции ISO 13253:2011 |
| 63 | ISO 16494-1:2022 | Вентиляторы-рекуператоры теплоты и энергии. Методы испытаний. Часть 1. Показатели энергетической эффективности (Heat recovery ventilators and energy recovery ventilators. Method of test for performance. Part 1: Development of metrics for evaluation of energy related performance) | ISO | Действует, ред. 2022 | Аналог не подтверждён — требует уточнения |
| 64 | ISO 12759-1:2023 | Вентиляторы. Классификация по эффективности. Часть 1. Общие требования (Fans. Efficiency classification for fans. Part 1: General requirements) | ISO | Действует, ред. 2023 | ГОСТ 33660-2015 (ISO 12759:2010) «Вентиляторы. Классификация по эффективности», MOD — соответствует предыдущей редакции ISO 12759:2010 |
| 65 | IEC 60335-2-40:2024 | Приборы электрические бытовые и аналогичные. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к тепловым насосам, кондиционерам и осушителям (Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers) | IEC | Действует, ред. 2024 (изд. 8.0) | ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям», IDT IEC 60335-2-40:2018 — соответствует предыдущей редакции |
| 66 | GB/T 14294-2026 | Установки кондиционирования воздуха секционные (центральные) (组合式空调机组) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2026 (введена с 01.08.2026) | Аналог не подтверждён — требует уточнения |
| 67 | GB/T 14295-2019 | Фильтры воздушные (空气过滤器) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2019 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70064.1-2022 (ИСО 16890-1:2016, MOD), с 01.01.2027 — ГОСТ Р 71490-2024 «Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение технических характеристик» |
| 68 | EN 14917:2021+A1:2026 | Компенсаторы сильфонные металлические для работы под давлением (Metal bellows expansion joints for pressure applications) | CEN | Действует, ред. 2021 с изменением A1:2026 (введено с 15.04.2026) и поправкой AC:2026 | Аналога нет; ГОСТ на сильфонные компенсаторы в разработке (шифры 1.13.144-1.313.22 и 1.13.144-1.397.23) |
| 69 | EJMA Standards, 11th Edition | Стандарты Ассоциации изготовителей компенсаторов (EJMA), 11-е издание (Standards of the Expansion Joint Manufacturers Association) | EJMA (США) | Действует, 11-е издание (распространяется только по онлайн-подписке) | Аналога нет; ГОСТ на сильфонные компенсаторы в разработке (шифры 1.13.144-1.313.22 и 1.13.144-1.397.23) |
| 70 | GB/T 12777-2019 | Компенсаторы сильфонные металлические. Общие технические условия (金属波纹管膨胀节通用技术条件) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2019 | Аналога нет; ГОСТ на сильфонные компенсаторы в разработке (шифры 1.13.144-1.313.22 и 1.13.144-1.397.23) |
| 71 | ISO 10380:2012 | Трубопроводы. Рукава металлические гофрированные и их сборки (Pipework. Corrugated metal hoses and hose assemblies) | ISO | Действует, ред. 2012 (подтверждён при систематической проверке) | Прямого аналога нет — требует уточнения |
| 72 | EN 13480-3:2024 | Трубопроводы промышленные металлические. Часть 3. Проектирование и расчет (Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation) | CEN | Действует, ред. 2024 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 22130-2018 «Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия» |
| 73 | ISO 15874-1:2013+Amd 1:2022 | Системы трубопроводов из пластмасс для горячего и холодного водоснабжения. Полипропилен (ПП). Часть 1. Общие положения (Plastics piping systems for hot and cold water installations. Polypropylene (PP). Part 1: General) | ISO | Действует, ред. 2013 с изменением Amd 1:2022; готовится новая редакция (проект ISO/CD 15874-1, стадия 30.60 — проект комитета, рассмотрение замечаний) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» |
| 74 | ISO 15875-1:2025 | То же. Сшитый полиэтилен (PE-X). Часть 1. Общие положения (Plastics piping systems for hot and cold water installations. Crosslinked polyethylene (PE-X). Part 1: General) | ISO | Действует, ред. 2025 (принята также как EN ISO 15875-1:2025) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» |
| 75 | ISO 15876-1:2017 | То же. Полибутен (PB). Часть 1. Общие положения (Plastics piping systems for hot and cold water installations. Polybutene (PB). Part 1: General) | ISO | Действует, ред. 2017 (подтверждён при систематической проверке) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» |
| 76 | ISO 21003-1:2008 | Системы многослойных трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения внутри зданий. Часть 1. Общие положения (Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings. Part 1: General) | ISO | Действует, ред. 2008 (подтверждён при систематической проверке) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» |
| 77 | ISO 10508:2006 | Системы трубопроводов из пластмасс для горячего и холодного водоснабжения. Руководство по классификации и проектированию (Plastics piping systems for hot and cold water installations. Guidance for classification and design) | ISO | Действует, ред. 2006 (подтверждён при систематической проверке) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» |
| 78 | EN 12201-1:2024 | Системы трубопроводов из пластмасс для водоснабжения и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения (Plastics piping systems for water supply, and for drains and sewers under pressure. Polyethylene (PE). Part 1: General) | CEN | Действует, ред. 2024 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70628.1-2023 (ИСО 4427-1:2019) «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие требования», MOD |
| 79 | EN 12201-2:2024 | То же. Часть 2. Трубы (Plastics piping systems for water supply, and for drains and sewers under pressure. Polyethylene (PE). Part 2: Pipes) | CEN | Действует, ред. 2024 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы» (требует уточнения) |
| 80 | ISO 4427-1:2019 | Системы трубопроводов из пластмасс для водоснабжения и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения (Plastics piping systems for water supply and for drainage and sewerage under pressure. Polyethylene (PE). Part 1: General) | ISO | Действует, ред. 2019; готовится новая редакция (проект ISO/DIS 4427-1, стадия 40.20 — голосование по проекту международного стандарта) | ГОСТ Р 70628.1-2023 (ИСО 4427-1:2019) «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие требования», MOD |
| 81 | ISO 1452-1:2009 | Системы трубопроводов из пластмасс для водоснабжения и напорной канализации. Непластифицированный ПВХ. Часть 1. Общие положения (Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U). Part 1: General) | ISO | Действует, ред. 2009; готовится новая редакция (проект ISO/AWI 1452-1 — предварительная стадия) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» |
| 82 | EN 1329-1:2014+A1:2018 | Системы трубопроводов из пластмасс для канализации внутри зданий. ПВХ-U. Часть 1. Требования к трубам, фитингам и системе (Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U). Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system) | CEN | Действует, ред. 2014 с изменением A1:2018 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32414-2013 «Трубы и фасонные части из полимерных материалов для систем внутренней канализации. Общие технические условия» (требует уточнения) |
| 83 | EN 1253-1:2015 | Трапы для зданий. Часть 1. Трапы с гидрозатвором высотой не менее 50 мм (Gullies for buildings. Part 1: Trapped floor gullies with a depth water seal of at least 50 mm) | CEN | Действует, ред. 2015 | Прямого аналога нет — требует уточнения |
| 84 | GB/T 18742.2-2017 | Системы трубопроводов из полипропилена для горячей и холодной воды. Часть 2. Трубы (冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2017 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» |
| 85 | GB/T 18992.2-2003 | Системы трубопроводов из сшитого полиэтилена (PE-X) для горячей и холодной воды. Часть 2. Трубы (冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 第2部分：管材) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2003 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» |
| 86 | GB/T 19473.2-2020 | Системы трубопроводов из полибутена (PB) для горячей и холодной воды. Часть 2. Трубы (冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第2部分：管材) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2020 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» |
| 87 | EN 215:2019 | Клапаны терморегулирующие для радиаторов. Требования и методы испытаний (Thermostatic radiator valves. Requirements and test methods) | CEN | Действует, ред. 2019 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 30815-2019 «Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия» |
| 88 | GB/T 29414-2012 | Клапаны терморегулирующие для отопительных приборов (散热器恒温控制阀) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2012 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 30815-2019 «Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия» |
| 89 | GB/T 28636-2012 | Клапаны балансировочные для систем отопления и кондиционирования (采暖与空调系统水力平衡阀) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2012 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70338-2022 «Клапаны балансировочные для систем отопления, внутренних систем тепло- и холодоснабжения и горячего водоснабжения. Общие технические условия» |
| 90 | GB/T 29730-2025 | Коллекторы распределительные для холодной и горячей воды (冷热水用分集水器) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2025 (введена с 01.02.2026) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70408-2022 «Коллекторы и станции присоединения и регулирования для этажных и квартирных систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения. Общие технические условия» |
| 91 | EN 14037-1:2016 | Подвесные отопительные и охлаждающие поверхности для воды с температурой ниже 120 °C. Часть 1. Потолочные излучающие панели заводского изготовления для отопления. Технические условия и требования (Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120 °C. Part 1: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating. Technical specifications and requirements) | CEN | Действует, ред. 2016 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70828-2023 «Панели потолочные подвесные излучающие для систем водяного отопления. Общие технические условия» |
| 92 | ISO 18566-1:2017 | Проектирование микроклимата зданий. Водяные излучающие панели отопления и охлаждения. Часть 1. Термины, обозначения, технические условия и требования (Building environment design. Design, test methods and control of hydronic radiant heating and cooling panel systems. Part 1: Vocabulary, symbols, technical specifications and requirements) | ISO | Действует, ред. 2017 (подтверждён при систематической проверке) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70828-2023 «Панели потолочные подвесные излучающие для систем водяного отопления. Общие технические условия» |
| 93 | ISO 11855-1:2021+Amd 1:2023 | Проектирование микроклимата зданий. Встроенные системы лучистого отопления и охлаждения. Часть 1. Определения, обозначения и критерии комфорта (Building environment design. Embedded radiant heating and cooling systems. Part 1: Definitions, symbols, and comfort criteria) | ISO | Действует, ред. 2021 с изменением Amd 1:2023; идёт систематическая проверка (стадия 90.20 — стандарт на проверке) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70834-2023 «Системы водяного отопления, встроенные в пол. Технические условия» |
| 94 | GB/T 29045-2025 | Панели водяного лучистого отопления сборные облегченные (预制轻薄型热水辐射供暖板) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2025 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70834-2023 «Системы водяного отопления, встроенные в пол. Технические условия» |
| 95 | EN 13618:2016 | Подводка гибкая для систем питьевого водоснабжения. Функциональные требования и методы испытаний (Flexible hose assemblies in drinking water installations. Functional requirements and test methods) | CEN | Действует, ред. 2016 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70407-2022 «Подводка гибкая для воды санитарно-техническая. Технические условия» |
| 96 | GB/T 28605-2012 | Рукава резиновые и пластмассовые для питьевой воды и их сборки (生活饮用水用橡胶或塑料软管和非增强软管及软管组合件) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2012 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ Р 70407-2022 «Подводка гибкая для воды санитарно-техническая. Технические условия» |
| 97 | GB 18145-2014 | Краны водоразборные с керамическим уплотнением (陶瓷片密封水嘴) | SAC (Китай), обязательный | Действует, ред. 2014 (обязательный стандарт Китая) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026); ГОСТ 34771-2021 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний» (утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027) |
| 98 | EN 274-2:2002 | Арматура сливная для санитарных приборов. Часть 2. Методы испытаний (Waste fittings for sanitary appliances. Part 2: Test methods) | CEN | Действует, ред. 2002 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 23289-2016 «Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия» |
| 99 | EN 14516:2015+A1:2018 | Ванны бытовые (Baths for domestic purposes) | CEN | Действует, ред. 2015 с изменением A1:2018 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия»; ГОСТ 23695-2016 «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия» |
| 100 | EN 14527:2016+A1:2018 | Поддоны душевые бытовые (Shower trays for domestic purposes) | CEN | Действует, ред. 2016 с изменением A1:2018 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия»; ГОСТ 23695-2016 «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия» |
| 101 | EN 13310:2015+A1:2018 | Мойки кухонные. Функциональные требования и методы испытаний (Kitchen sinks. Functional requirements and test methods) | CEN | Действует, ред. 2015 с изменением A1:2018 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 34525-2019 «Мойки из нержавеющей стали. Технические условия»; ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия»; ГОСТ 23695-2016 «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия» |
| 102 | GB/T 38474-2020 | Мойки бытовые из нержавеющей стали (家用不锈钢水槽) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2020 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 34525-2019 «Мойки из нержавеющей стали. Технические условия» |
| 103 | IAPMO/ANSI Z124.5-2013e1 (R2023) | Сиденья для унитазов пластмассовые (Plastic Toilet Seats) | IAPMO (ANSI) | Действует, ред. 2013 (подтверждён в 2023 г.) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 15062-2017 «Сиденья для унитазов. Технические условия» |
| 104 | EN 12238:2001 | Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Аэродинамические испытания и оценка при смешанной подаче воздуха (Ventilation for buildings. Air terminal devices. Aerodynamic testing and rating for mixed flow application) | CEN | Действует, ред. 2001 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 13448-82 «Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия» (утверждена новая редакция ГОСТ 13448-2025) |
| 105 | ANSI/MSS SP-58-2025 | Опоры и подвески трубопроводов. Материалы, проектирование, изготовление, выбор, применение и монтаж (Pipe Hangers and Supports. Materials, Design, Manufacture, Selection, Application, and Installation) | MSS (ANSI) | Действует, ред. 2025 (опубликована в сентябре 2025 г.) | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 22130-2018 «Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия» |
| 106 | GB/T 17116.1-2018 | Опоры и подвески трубопроводов. Часть 1. Технические требования (管道支吊架 第1部分：技术规范) | SAC (Китай) | Действует, ред. 2018 | Прямого аналога нет; близкий по тематике: ГОСТ 22130-2018 «Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия» |

Раздел 2. Блок ПК 6: стандарты, закреплённые за ПК 6 по распределению секретариата ТК 144 от 09.04.2024 (27 позиций)

Для каждого закреплённого стандарта указаны соответствующие международные, региональные и зарубежные стандарты из раздела 1.

| № | Обозначение ГОСТ | Наименование | Соответствующие международные, региональные и зарубежные стандарты (организация, позиция в разд. 1) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 1153-2019 | Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия | Соответствующий стандарт в перечне не выявлен | - |
| 2 | ГОСТ 11614-2019 | Краны смывные полуавтоматические. Технические условия | GB/T 26750-2011 (SAC (Китай), поз. 15); EN 12541:2026 (CEN, поз. 32) | - |
| 3 | ГОСТ 13448-82 | Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия | EN 12238:2001 (CEN, поз. 104) | утверждена новая редакция ГОСТ 13448-2025 |
| 4 | ГОСТ 13449-2017 | Изделия санитарные керамические. Методы испытаний | EN 997:2018 (CEN, поз. 1); EN 13407:2015+A1:2018 (CEN, поз. 10); EN 14528:2015+A1:2018 (CEN, поз. 11); EN 14688:2015+A1:2018 (CEN, поз. 12); ASME A112.19.2-2024/CSA B45.1:24 (ASME / CSA (ANSI), поз. 13); GB/T 6952-2015 (SAC (Китай), поз. 14) | - |
| 5 | ГОСТ 15062-2017 | Сиденья для унитазов. Технические условия | IAPMO/ANSI Z124.5-2013e1 (R2023) (IAPMO (ANSI), поз. 103) | - |
| 6 | ГОСТ 15167-93 | Изделия санитарные керамические. Общие технические условия | EN 997:2018 (CEN, поз. 1); EN 13407:2015+A1:2018 (CEN, поз. 10); EN 14528:2015+A1:2018 (CEN, поз. 11); EN 14688:2015+A1:2018 (CEN, поз. 12); ASME A112.19.2-2024/CSA B45.1:24 (ASME / CSA (ANSI), поз. 13); GB/T 6952-2015 (SAC (Китай), поз. 14); GB/T 31436-2015 (SAC (Китай), поз. 16) | - |
| 7 | ГОСТ 16549-2019 | Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на номинальное давление PN не более 1,0 МПа (10 кгс/см2) с заглушкой для спуска воды | Соответствующий стандарт в перечне не выявлен | - |
| 8 | ГОСТ 18297-96 | Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия | EN 14516:2015+A1:2018 (CEN, поз. 99); EN 14527:2016+A1:2018 (CEN, поз. 100); EN 13310:2015+A1:2018 (CEN, поз. 101) | - |
| 9 | ГОСТ 18910-96 | Приборы и устройства гидравлические. Общие технические условия | Соответствующий стандарт в перечне не выявлен | - |
| 10 | ГОСТ 19681-2016 | Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия | EN 817:2024 (CEN, поз. 26); EN 200:2023 (CEN, поз. 27); EN 1111:2026 (CEN, поз. 28); EN 1112:2008 (CEN, поз. 29); EN 1113:2015 (CEN, поз. 30); EN 15091:2024 (CEN, поз. 31); ASME A112.18.1-2024/CSA B125.1:24 (ASME / CSA (ANSI), поз. 35); GB 18145-2014 (SAC (Китай), обязательный, поз. 97) | утверждена новая редакция ГОСТ 19681-2026 |
| 11 | ГОСТ 21485-2016 | Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия | EN 14055:2018 (CEN, поз. 2); EN 14124:2004 (CEN, поз. 3); ISO 3822-1:1999 (ISO, поз. 4); ISO 3822-3:2018 (ISO, поз. 6); ISO 3822-4:1997 (ISO, поз. 7); GB/T 26750-2011 (SAC (Китай), поз. 15); GB/T 31436-2015 (SAC (Китай), поз. 16); GB/T 26730-2011 (SAC (Китай), поз. 18) | - |
| 12 | ГОСТ 22130-2018 | Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия | EN 13480-3:2024 (CEN, поз. 72); ANSI/MSS SP-58-2025 (MSS (ANSI), поз. 105); GB/T 17116.1-2018 (SAC (Китай), поз. 106) | - |
| 13 | ГОСТ 23289-2016 | Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия | EN 274-1:2002 (CEN, поз. 33); EN 274-2:2002 (CEN, поз. 98) | - |
| 14 | ГОСТ 23695-2016 | Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия | EN 14688:2015+A1:2018 (CEN, поз. 12); EN 14516:2015+A1:2018 (CEN, поз. 99); EN 14527:2016+A1:2018 (CEN, поз. 100); EN 13310:2015+A1:2018 (CEN, поз. 101) | - |
| 15 | ГОСТ 25809-2019 | Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры | EN 817:2024 (CEN, поз. 26); EN 200:2023 (CEN, поз. 27) | - |
| 16 | ГОСТ 30493-2017 | Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры | EN 997:2018 (CEN, поз. 1); EN 33:2019 (CEN, поз. 9) | действует ГОСТ 30493-2025 |
| 17 | ГОСТ 30815-2019 | Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия | EN 215:2019 (CEN, поз. 87); GB/T 29414-2012 (SAC (Китай), поз. 88) | - |
| 18 | ГОСТ 34525-2019 | Мойки из нержавеющей стали. Технические условия | EN 13310:2015+A1:2018 (CEN, поз. 101); GB/T 38474-2020 (SAC (Китай), поз. 102) | - |
| 19 | ГОСТ 34771-2021 | Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний | ISO 3822-1:1999 (ISO, поз. 4); ISO 3822-2:1995 (ISO, поз. 5); EN 817:2024 (CEN, поз. 26); EN 200:2023 (CEN, поз. 27); EN 1111:2026 (CEN, поз. 28); EN 1112:2008 (CEN, поз. 29); EN 1113:2015 (CEN, поз. 30); EN 15091:2024 (CEN, поз. 31); ASME A112.18.1-2024/CSA B125.1:24 (ASME / CSA (ANSI), поз. 35); GB 18145-2014 (SAC (Китай), обязательный, поз. 97) | утверждена новая редакция ГОСТ 34771-2026, вводится с 01.08.2027 |
| 20 | ГОСТ Р 53583-2009 | Приборы отопительные. Методы испытаний | EN 442-2:2014 (CEN, поз. 37); GB/T 13754-2017 (SAC (Китай), поз. 42) | - |
| 21 | ГОСТ Р 70338-2022 | Клапаны балансировочные для систем отопления, внутренних систем тепло- и холодоснабжения и горячего водоснабжения. Общие технические условия | GB/T 28636-2012 (SAC (Китай), поз. 89) | - |
| 22 | ГОСТ Р 70407-2022 | Подводка гибкая для воды санитарно-техническая. Технические условия | EN 13618:2016 (CEN, поз. 95); GB/T 28605-2012 (SAC (Китай), поз. 96) | - |
| 23 | ГОСТ Р 70408-2022 | Коллекторы и станции присоединения и регулирования для этажных и квартирных систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения. Общие технические условия | GB/T 29730-2025 (SAC (Китай), поз. 90) | - |
| 24 | ГОСТ Р 70828-2023 | Панели потолочные подвесные излучающие для систем водяного отопления. Общие технические условия | EN 14037-1:2016 (CEN, поз. 91); ISO 18566-1:2017 (ISO, поз. 92) | - |
| 25 | ГОСТ Р 70834-2023 | Системы водяного отопления, встроенные в пол. Технические условия | ISO 11855-1:2021+Amd 1:2023 (ISO, поз. 93); GB/T 29045-2025 (SAC (Китай), поз. 94) | - |
| 26 | ГОСТ Р 70881-2023 | Кронштейны для крепления приборов водяного отопления к вертикальным поверхностям. Общие технические условия | Соответствующий стандарт в перечне не выявлен | - |
| 27 | ГОСТ Р 71030-2023 | Полотенцесушители водяные. Технические условия | EN 442-1:2014 (CEN, поз. 36); EN 442-2:2014 (CEN, поз. 37) | - |

Источник: рабочий перечень ПК 6 ТК 144 по состоянию на 23.10.2026. Проверка обновлений проводится еженедельно, по понедельникам.